核酸检测实验室基本设备配置参考清单

一、核酸集中化检测实验室

（一）全自动核酸检测设备：含样本混合（混样检测模式）、核酸纯化、核酸扩增检测设备及配套的操控及数据处理设备

（二）生物安全柜

（三）低温离心机

（四）全自动或半自动开盖机

（五）试剂储存冰箱

（六）样本储存冰箱

（七）纯水仪

（八）空气净化、消毒、防污染设备

二、年检测量小于6000人份的小规模核酸检测实验室（一）单人份核酸检测系统：半自动或全自动核酸纯化设

备、核酸扩增检测设备及配套的操控及数据处理设备

（二）生物安全柜

（三）低温离心机

（四）试剂储存冰箱

（五）样本储存冰箱

（六）纯水仪

（七）空气净化、消毒、防污染设备